|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Правообладателем документа является ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет договора (закупки): |  | Оказание услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту оборудования пищеблока, прачечной и иного технологического оборудования (далее – услуги). |
| --- | --- | --- |
| Место оказания услуги: |  | 625062, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 38 (корпус 1); 625062, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 11б. (корпус 2); 625062, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ставропольская, 7 (корпус 3). |
| Срок (период) оказания услуги: |  | С даты заключения договора по 29.10.2027г. |
| Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика |  |  |
| 1. | Нормативные требования к оказанию услуги: | Нормативные требования к оказанию услуг: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также перечень документов в области стандартизации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»; Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; ГОСТ 20911-89. «Техническая диагностика. Термины и определения»; ГОСТ 18322-2016. «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020. «Межгосударственный стандарт. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам»; ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). «Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016. «Межгосударственный стандарт. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора. Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора. |
| 2. | Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика: | Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям. |
| 3. | Описание предмета закупки (услуги): | 3.1. Сервисное обслуживание кухонного оборудования – это комплекс профилактических, диагностических и регулировочных мероприятий, направленных на поддержание работоспособности, безопасности и эксплуатационных характеристик кухонного оборудования, предотвращение преждевременных отказов. 3.2. Содержание, состав услуги установлены в нормативных актах, технических регламентах, стандартах, указанных в разделе 1 настоящего технического задания, а также в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию) (далее – спецификация). |
| 4. | Требования безопасности при оказании услуги: | При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей и их имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти. |
| 5. | Требования к исполнителю, персоналу исполнителя: | 5.1. Требования к исполнителю: 1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами; 2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для оказания услуг); 3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора; 4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. 5.2. Требования к персоналу исполнителя: 5.2.1. Для оказания услуг допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора. 5.2.2. Сотрудники Исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде со знаками отличия, обеспечивающей безопасное оказание услуг. Одежда должна быть опрятной и чистой. 5.2.3. Сотрудники исполнителя, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность. |
| 6. | Порядок доступа на объекты заказчика: | 6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием. 6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя. 6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект. 6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний. |
| 7. | Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги: | 7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования). 7.2. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. 7.3. Все оборудование запасные части и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы. 7.4. Приобретение расходных материалов, запасных частей и комплектующих, осуществляется за счет средств заказчика согласно ведомостям, заявкам, подготовленным и представленным заказчику исполнителем, если иное не предусмотрено спецификацией. |
| 8. | Порядок оказания услуги: | 8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией. 8.2. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта). 8.3. Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит комплексное обследование объектов заказчика, осмотр оборудования для определения порядка, периодичности оказания услуг. При обследовании объекта исполнителем оцениваются (уточняются) объемы оказываемых услуг. 8.4. Сервисное обслуживание кухонного оборудования осуществляется исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика согласно графику, согласованному с заказчиком, с периодичностью, установленной в спецификации. 8.5. В случае обнаружения при оказании услуг неисправностей кухонного оборудования или отдельных его узлов, оно подлежит ремонту (за счет средств заказчика). Исполнителем составляется заключение о необходимости проведения ремонта с перечнем необходимых материалов и их стоимости. 8.5.1. Исполнитель оказывает услуги по ремонту оборудования в месте его установки на объекте заказчика. Если услугу невозможно оказать на территории заказчика, исполнитель по согласованию с заказчиком обеспечивает его вывоз с объекта за свой счет в сервисный центр. При этом оборудование передается исполнителю на основании документа, подтверждающего факт передачи оборудования. После передачи оборудования, исполнитель несет ответственность за его целостность и сохранность. 8.5.2. Срок оказания услуги по ремонту оборудования должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней. В зависимости от сложности ремонта, а также при необходимости заказа запасных частей и комплектующих срок может быть увеличен по письменному согласованию с уполномоченным представителем заказчика. 8.6. В случае необходимости, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающей организацией. 8.7. Исполнитель обеспечивает оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг, исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, конструкций. 8.8. При оказании услуг исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств. 8.9. При оказании услуг исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. 8.10. Исполнитель при оказании услуг обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз мусора производится собственными силами исполнителя. 8.11. Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре. |
| 9. | Гарантии качества услуг: | 9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг. 9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, выхода оборудования из строя по причине некачественного оказания услуг, стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты, выполнить восстановительный ремонт за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов. |
| 10. | Требования к документации: | По результатам оказания услуги исполнитель предоставляет заказчику следующую документацию: 1) акты обследования (диагностики); 2) ведомости работ, ведомости (заявки) на запасные части и комплектующие; 3) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на запасные части и комплектующие исполнителя. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

| Услуга | Оказание услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту оборудования пищеблока, прачечной и иного технологического оборудования |
| --- | --- |

| № п/п | Объект (адрес) | Оборудование (вид, марка, модель) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Самарцева, д.38 (корпус 1) | Витрина Бирюса Шкаф- витрина Бирюса Ларь морозильный Холодильник Норд Холодильник Бирюса 627. Шкаф холодильный СМ 110 Морозильная камера Бирюса 335К Электросковорода ЭКС-90-0,67-120 Посудомоечные машины (Bosch, Веко) Электромясорубка. Машина для переработки овощей МПО-1 Плита электрическая 4-х комфортная Тестомес спиральный ТМС-40НН Машина УКМ-06. Шкаф жарочный Кипятильник электрический КЭН-100 (прямоуг.) Картофелеочистительная машина Протирочная машина Сушильный барабан ЛС -10 Стиральная машина Daewoo Elektroniks Коммерч.стиральная машина Haier Коммерч.сушильная машина Haier. Утюг электрический Tefal FV5375 Утюг с парогенератором TEFAL УТЮГ Браун 730/si 17780 Каток гладильный ГК-140 | 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 |
| 2 | 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Федюнинского,11б (корпус 2) | Двухкамерный холодильник Бирюса153 Картофелеочистительная машина Ават МКК-300-01 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160-ОР Ларь морозильный F400S Мясорубка МИМ-300М Пароконвектомат G20 Машина тестомесительная МТМ-65 Машина УКМ-П Плита электрическая ПЭ67Ж КипятильникАКНЭ-100 Стол холодильный среднетемпературный СХС-70 Сковорода электрическая ЭСК-90-0,67-150 Шкаф холодильный РОLAIP CМ107-S 1-дверный Шкаф холодильный РОLAIP DМ107-S 1-дверный Посудомоечная машина HYUNDAI DF Машина холодильная Сплит- система SV115S Холодильник beko RCSK335М20W Холодильник beko CSK W335М20W Холодильник Саратов-508М, для медицинсих отходов класса Б Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «ПОЗИС» | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 1 1 1 1 1 |
| 3 | 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Ставропольская, д.7 | Плита электрическая Абат ЭП-4ЖШ-01 4-х конфорочная с жар.шкафом Сковорода электрическая Абат ЭСК-90-0,47-70 Шкаф жарочный ШЖЭ-2 (Онега) 2-х секционный Холодильник Бирюса 627 Кипятильник электрический КЭН-100 (прямоуг.) Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150 Мясорубка МИМ-300 Машина протирочная Холодильник Бирюса 146 Холодильник Бирюса 542 Холодильник Stinol-102LG Морозильник Бирюса 114 130л Холодильник Indesit DFN 18 D Холодильная камера Бирюса АХК-120 Шкаф холодильный ШХс-0,7 Морозильная камера ларь Бирюса-355 Шкаф холодильный ЩХ-0,880м Овощерезательная машина Морозильный ларь Frostor F350S Каток гладильный Electrolux. Утюг с парогенератором TEFAL. Коммерч.стиральная машина LD. Коммерч.сушильная машина LD. Холодильник Бирюса 6Е. Холодильник Бирюса 6С-1 Холодильник Бирюса 70 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 |

| № п/п | Перечень работ по ремонту оборудования | Периодичность оказания услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт бытового оборудования |  |  |  |  |
| Ремонт бытовых холодильников |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 2 | Ремонт без замены запчастей |  | Условная единица | 1 |
| 3 | Ремонт испарителя с заправкой |  | Условная единица | 1 |
| 4 | Ремонт эл.схемы |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт бытовых стиральных машин-автоматов |  |  |  |  |
| 5 | Диагностика | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 6 | Ремонт эл. схемы |  | Условная единица | 1 |
| 7 | Ремонт без замены запчастей |  | Условная единица | 1 |
| 8 | Ремонт с заменой запчастей (стоимость з/ч не включена) |  | Условная единица | 1 |
| 9 | Замена нагревателя сушки |  | Условная единица | 1 |
| 10 | Замена сливного шланга |  | Условная единица | 1 |
| 11 | Технический осмотр оборудования за 1 ед. (с выдачей акта т/о оборудования для списания с баланса) |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт промышленного оборудования |  |  |  |  |
| Ремонт эл.плит, жарочных шкафов |  |  |  |  |
| 12 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 13 | Замена комфорки |  | Условная единица | 1 |
| 14 | Ремонт эл.схемы |  | Условная единица | 1 |
| 15 | Замена Т-32 |  | Условная единица | 1 |
| 16 | Замена ТЭН духовки |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт холодильных шкафов, камер, витрин, ларь |  |  |  |  |
| 17 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 18 | Ремонт эл. схемы |  | Условная единица | 1 |
| 19 | Разборочно-сборочные работы |  | Условная единица | 1 |
| 20 | Ремонт системы охлаждения |  | Условная единица | 1 |
| 21 | Заправка хладагентом |  | Условная единица | 1 |
| 22 | Замена электродвигателя вентилятора |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт эл.кипятильников |  |  |  |  |
| 23 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 24 | Замена ТЭН |  | Условная единица | 1 |
| 25 | Ремонт |  | Условная единица | 1 |
| 26 | Замена сливного крана |  | Условная единица | 1 |
| 27 | Изготовление прокладок |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт эл.мясорубок |  |  |  |  |
| 28 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 29 | Разборочно-сборочные работы |  | Условная единица | 1 |
| 30 | Ремонт эл. схемы |  | Условная единица | 1 |
| 31 | Замена подшипников |  | Условная единица | 1 |
| 32 | Замена манжеты |  | Условная единица | 1 |
| 33 | Промывка редуктора |  | Условная единица | 1 |
| 34 | Замена смазки |  | Условная единица | 1 |
| 35 | Замена и изготовление прокладок |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт протирочной машины |  |  |  |  |
| 36 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 37 | Разборочно-сборочные работы |  | Условная единица | 1 |
| 38 | Ремонт эл. схемы |  | Условная единица | 1 |
| 39 | Разборка, сборка электродвигателя и редуктора |  | Условная единица | 1 |
| 40 | Замена подшипников |  | Условная единица | 1 |
| 41 | Замена смазки |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт бытовых посудомоечных машин |  |  |  |  |
| 42 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 43 | Герметизация (устранение течи) посудомоечной машины |  | Условная единица | 1 |
| 44 | Замена ТЭНа |  | Условная единица | 1 |
| 45 | Замена циркуляционного насоса |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт прачечного оборудования |  |  |  |  |
| 46 | Диагностика оборудования | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 47 | Разборочно-сборочные работы |  | Условная единица | 1 |
| 48 | Ремонт двигателя |  | Условная единица | 1 |
| 49 | Ремонт эл.схемы |  | Условная единица | 1 |
| 50 | Замена подшипников, сальников |  | Условная единица | 1 |
| 51 | Ремонт редуктора |  | Условная единица | 1 |
| 52 | Замена ТЭН |  | Условная единица | 1 |
| 53 | Замена терморегулятора |  | Условная единица | 1 |
| 54 | Замена крана наливного |  | Условная единица | 1 |
| 55 | Замена таймера электромеханического |  | Условная единица | 1 |
| 56 | Ремонт клапана сливного механического |  | Условная единица | 1 |
| 57 | Замена клапана эл.механического |  | Условная единица | 1 |
| Ремонт иного оборудования |  |  |  |  |
| 58 | Машина УКМ - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. | По мере необходимости (по заявке заказчика) | Условная единица | 1 |
| 59 | Электросковородка - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 60 | Котел - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 61 | Тестомес- диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 62 | Пароконвектомат - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 63 | Картофелечистка - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 64 | Тепловые завесы - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 65 | Сплит система- диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |
| 66 | Стол холодильный среднетемпературный - диагностика, ремонт без замены запчастей, ремонт испарителя с заправкой, ремонт эл.схемы. |  | Условная единица | 1 |

Стоимость запасных частей и комплектующих не включена в стоимость (цену) услуг, предусмотренных настоящей спецификацией. Приобретение запасных частей и комплектующих, необходимых для ремонтного обслуживания, осуществляется за счет средств заказчика согласно ведомостям на объемы работ, планам работ, заявкам на материалы, спецификациям, подготовленным и представленным заказчику исполнителем. Приобретение запасных частей и комплектующих может осуществляться заказчиком самостоятельно у третьих лиц или у исполнителя. Исполнитель не предоставляет гарантии качества на запасные части и комплектующие, приобретенные заказчиком у третьих лиц.