МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАВОДОУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗАВОДОУКОВСКОЕ  ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ул. Октябрьская, зд. 1А                                                                                                             р\с 40602810767060100019

Тюменская область, г. Заводоуковск,  627140                                                                     к\с 30101810800000000651

телефон (34542) 2-33-93 факс  2-63-36                                                                                     Западно– Сибирский  банк

электронная почта ZVKGKH  @ gmail. com                                                                         ПАО «Сбербанк» г. Тюмень

БИК: 047102613    ИНН: 7215009599

КПП: 720701001

ОГРН:1027201592186

ОКПО: 57410189

ОКНХ:90215; 90310;                ==================================================================================================================

Исх. № ___ от   20 .10.2026 года

Запрос коммерческого предложения

Уважаемый руководитель!

Просим Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку следующего товара (оказания услуг):

| № п/п | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки(товара) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав напорно-всасывающий, класс бензина, 4 метра ГОСТ 5398-76 (Б-2-100-5) 100 мм. Внутренний диаметр 100 мм, рабочее давление 5 Атм, режим работы напорно-всасывающий, рабочая среда рукава и соединения МБС (маслобензостойкие), материал изделия резина, страна происхождения Россия, длина рукава (бухты 4 метра), нижний температурный предел – 35, верхний температурный предел 90, усиление металлическая спирать, материал верхнего слоя резина, масса одного п.м. 6, климатические условия- для умеренного климата | шт | 15 |  |  |
| 2 | Шланг 32 мм ПВХ пищевой прозрачный | метр | 10 |  |  |

И.о. директора МП «Заводоуковское ЖКХ» 	О.В. Рыльских