Приложение №1 
                                Техническое задание на поставку расходного материала (шприцы,системы, иглы/ОМС) в 2027 году  для АО «МСЧ «Нефтяник».


	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шприц 1 мл
	Градуированный объем шприца, мл
	1 (должно быть деление градуировки с шагом 0,01 мл)
	шт
	30000



	
	
	Игла в комплекте, шт, не менее
	1
	
	

	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	

	
	
	Тип шприца
	3-х компонентный
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
	0,4
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
	12
	
	

	
	
	Предназначение
	Для введения инсулина
	
	

	2
	Шприц 2 мл
	Градуированный объем шприца, мл
	2 (должно быть деление градуировки с шагом 0,1 мл)
	шт
	60000



	
	
	Игла в комплекте, шт
	не менее 1
	
	

	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	

	
	
	Тип шприца
	3-х компонентный
	
	

	
	
	Игла надета на шприц
	соответствие
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
	0,6
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
	30
	
	

	3
	Шприц 5 мл
	Градуированный объем шприц, мл
	5 (должно быть деление градуировки с шагом 0,5 мл)
	шт
	150000

	
	
	Игла в комплекте, шт, не менее
	1
	
	

	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	

	
	
	Тип шприца
	3-х компонентный
	
	

	
	
	Игла надета на шприц
	соответствие
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
	0,7
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
	40
	
	

	4
	Шприц 10 мл
	Градуированный объем шприца, мл
	10 (должно быть деление градуировки с шагом 1 мл)
	шт
	150000

	
	
	Игла в комплекте, шт, не менее
	1
	
	

	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	

	
	
	Тип шприца
	3-х компонентный
	
	

	
	
	Игла надета на шприц
	соответствие
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
	0,8
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
	40
	
	

	5
	Шприц 20 мл
	Градуированный объем шприца, мл
	20 (должно быть деление градуировки с шагом 2 мл)
	шт
	100000

	
	
	Игла в комплекте, шт, не менее
	1
	
	

	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	

	
	
	Тип шприца
	3-х компонентный
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
	0,8
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
	40
	
	

	6
	Шприц трехкомпонентный для шприцевых  насосов
	Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, с винтовой насадкой Люэрлок, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, нестираемая четкая градуировка, минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера 36±0,2 мм. Должен быть совместим с насосами марки Перфузор, имеющимися у Заказчика. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg).  Ограничитель хода - наличие. Центральное расположение канюли - наличие.
	шт
	4000

	7
	Шприц 150 мл
	Шприц одноразовый стерильный, трехкомпонентный, без иглы с наконечником катетерного типа. Наличие дополнительного объема 10 мл, обозначенного соответствующей градуировкой. Положение канюли центральное. Цилиндр шприца прозрачный, выполнен из медицинского полипропилена, с четкой нестираемой шкалой. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Внутри цилиндра содержится стопорное кольцо. Шприц не содержится латекс и силикон.  

Объем–150мл.


	шт
	15000

	8
	Система трансфузионная
	Устройство трансфузионное. Характеристики товара: устройство предназначено для переливания крови и  кровезаменителей. Основная часть устройства, состоящая из трубки и капельницы,   должна быть изготовлена из материалов, позволяющих видеть пузырьки воздуха, уровень жидкости и последовательность каплепадения. Длина трубки не менее 1400мм. Капельница имеет фильтр для крови и кровозаменителей.  Устройство должно быть  оснащено зажимом для регулирования тока жидкости. Устройство имеет инъекционную иглу диаметром не менее 1,2мм и не более 1,5мм и длиной не менее 38мм, а так же  иглу к емкости. Стерильное, для однократного применения.


	шт
	5000

	9
	Система инфузионная
	Устройство или магистраль инфузионные. Характеристики товара: предназначены для внутривенных вливаний  инфузионных растворов. Основная часть устройства или магистрали  (трубки и капельница)  должна быть изготовлена из материалов, позволяющих видеть пузырьки воздуха, уровень жидкости и последовательность каплепадения. Конструктивные элементы устройства или магистрали: 1.игла для прокола крышки емкости с защитным колпачком; 2.роликовый  зажим для регулирования тока жидкости; 3.капельная камера для визуального контроля процесса каплеобразовая в ходе инфузии; 4.воздуховод с заглушкой, выполнен в виде единого целого с иглой для прокола крышки емкости; 5.головка с конусом "Луер" для присоединения инъекционной иглы; 6.инъекционный узел, расположенный рядом рядом с головкой с конусом "Луер"; 7.инъекционная игла  диаметром не менее 0,8мм и не более 1,5мм, длиной не менее 38мм и не более 40мм.  Стерильное, для однократного применения.
	шт
	95000

	10
	Игла инъекционная 23G
	Трехгранная заточка иглы. Диаметр иглы 0,6 мм, длина (25) мм (23G). Стерильная,однократного применения.
	шт
	6000

	11
	Игла инъекционная 18G
	Трехгранная заточка иглы. Диаметр иглы 1,2мм, длина (40) мм (18G). Стерильная,однократного применения.
	шт
	40000

	12
	Игла инъекционная 21G
	Трехгранная заточка иглы. Диаметр иглы 0,8 мм, длина (40) мм (21G). Стерильная,однократного применения.
	шт
	12000

	13
	Шприц инъекционный безопасный 3 мл
	Шприц 3 мл трехкомпонентный, одноразовый, имеет прозрачный цилиндр с ограничителем хода поршня. Коннектор Луер Лок. 

Должна быть накладка поршня с не менее чем двумя уплотнительными кольцами. 

Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Деление шкалы (шаг градуировки шкалы) 0,1 мл. 

Наличие надетой иглы диаметр 0,6 мм длина 25 мм. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и должна иметь трехгранную копьевидную заточку. 

Шприц оснащен защитой от повторного применения, с активацией механизма безопасности в момент инъекции, или сразу после нее. 

Шприц имеет механизм втягивания иглы в корпус после проведения инъекции, что препятствует повторному использованию медицинского изделия и исключает возможность случайной травмы и заражения, обеспечивает безопасность персонала и пациентов.

Класс потенциального риска медицинского изделия: не ниже 2а.

Стерильная потребительская упаковка типа «блистер»

Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. 

Срок годности не менее 3лет.
	шт
	500

	14
	Шприц инъекционный безопасный 5 мл
	Градуированный объем шприц, мл

5( д.б. деление градуировки с шагом не более

 0,5 мл)

Игла в комплекте, шт, не менее
1

Коннектор

Луер Слип

Наличие механизма блокировки поршня внутри

соответствие

Шкала имеет дополнительную маркировку –«стоп»

соответствие

Тип шприца

3-х компонентный

Игла надета на шприц

соответствие

Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
0,7

Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
40

Шприц оснащен защитой от повторного применения, что препятствует повторному использованию медицинского изделия и исключает возможность случайной травмы и заражения.
	шт
	700

	15
	Шприц инъекционный безопасный 10 мл


	Градуированный объем шприц, мл

10 (д.б.деление градуировки с шагом не

 более 1,0 мл)

Игла в комплекте, шт, не менее
1

Коннектор

Луер Слип

Наличие механизма блокирования поршня внутри

соответствие

Шкала имеет дополнительную маркировку – «стоп»

соответствие

Тип шприца

3-х компонентный

Игла надета на шприц

соответствие

Номинальный наружный диаметр иглы, мм, не более
0,7

Номинальная длина трубки иглы, мм, не менее
40

Шприц оснащен защитой от повторного применения, что препятствует повторному использованию медицинского изделия и исключает возможность случайной травмы и заражения.
	шт
	500

	16
	Шприц инъекционный однокр. примен.с иглой 30 мл с иглой 0,9*38
	Шприц одноразовый стерильный 30 мл, 3-х компонентный, с иглой 18G. Положение канюли эксцентрическое. Цилиндр шприца прозрачный, выполнен из медицинского полипропилена, с четкой нестираемой шкалой. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Внутри цилиндра содержится стопорное кольцо. Шприц не содержится латекс и силикон.  Единица измерения штука

Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Шприц 3-х детальный (трёхкомпонентный). Материал изготовления: Полипропилен.
	шт
	20

	17
	Шприц инсулиновый 0,3 мл с иглой 0,3*8
	Игла надета на шприц и имеет трехгранную лазерную заточку острия. Игла 0,3*8 мм. Тип наконечника: несъемный. Игла интегрирована, изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом
Шкала: инсулиновая, Цена деления: 0,5 единиц.

 

Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена).
ед. измерения штука


	шт
	100


Во  всех  случаях,  когда  указаны  вызванные  объективной  необходимостью  ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  фирменные  наименования,  модели,  методики,  источник  происхождения  или  на  производителя,  подразумевается,  что  такие  ссылки  являются  условными  и  предполагают  эквивалент


