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	Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)

Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,

без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        
Приложение № 1 к извещению о закупке
Описание предмета (объекта) закупки
	1.
	Предмет договора (закупки):


	Поставка медицинских изделий (расходные материалы для оказания ортопедической стоматологической помощи) (далее – Товар).


	2.
	Место поставки Товара: 
	Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 96, корпус 12.

	3.
	Срок (период) поставки Товара:
	С 01.01.2027 г. по 30.12.2027 г., по заявке заказчика в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней.

	4.


	Условия и порядок поставки Товара и оказания услуг:
	Установлены в договоре 


	5.
	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:


	5.1. Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего описания предмета (объекта) закупки, спецификации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 
5.2. Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

5.3. Требования к остаточному сроку годности: не менее 12 месяцев. 
5.4. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.
5.5. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке Товара соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных норм, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения.



	6.
	Приложение:
	Спецификация


Приложение к Описанию предмета (объекта) закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Описание объекта закупки  
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара)

	
	указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Количество, единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2
(Предоставление нац. режима)
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).                                                Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной характеристики о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики             (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики


	

	1
	Колпачок полировочный стоматологический, одноразового использования
	1 200, 
штука
	Не устанавливается
	32.50.11.190
(Ограничение)
	Назначение
	
для окончательной полировки полости зуба и/или снятия излишков пломбировочного материала
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	форма
	пуля (конус)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип наконечника
	угловой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	В составе материала
	Оксид алюминия 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Зернистость
	Средняя
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Скорость вращения (максимальная), об/мин 
	 > 5000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Колпачок полировочный стоматологический, одноразового использования

	1 200, 
штука

	Не устанавливается

	32.50.11.190
(Ограничение) 
	Назначение
	
для окончательной полировки полости зуба и/или снятия излишков пломбировочного материала
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	форма
	диск
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип наконечника
	угловой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Зернистость
	Средняя
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Скорость вращения (максимальная), об/мин 
	 > 5000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	Колпачок полировочный стоматологический, одноразового использования
	1 200,
штука
	Не устанавливается
	32.50.11.190
(Ограничение)
	Назначение
	
для окончательной полировки полости зуба и/или снятия излишков пломбировочного материала
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	форма
	чашка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Зернистость
	Средняя
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип наконечника
	угловой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Скорость вращения (максимальная), об/мин 
	 > 5000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4
	Диск шлифовальный стоматологический 

	1 500, 
штука
	Не устанавливается
	32.50.11.190
(Ограничение)
	Назначение
	
для шлифования и полирования пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	форма
	диск
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Толщина, мм
	 >0,33
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Зернистость
	грубая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип наконечника
	угловой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр, мм
	 >12,6
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Скорость вращения, об/мин 
	 > 10 000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


Правовое сопровождение закупок


С гарантией юридической безопасности








5

