ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕТСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА»

| 625054, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 1, корп. 2 ОКПО 57420124, ИНН/КПП 7202100152 / 720301001 |  | Тел.: (3452) 772677 E-mail: ks_nadezhda@mail.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №. На № 11.10.2023-1; от; 11.10.2023 г.. |  |  |  |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» (далее – ГАУЗ ТО «ДЛРЦ «Надежда») планирует провести закупку в соответствии с имеющейся потребностью.

Предмет закупки: Оказание услуг по обслуживанию зданий и территорий (услуги дворника, электрика, слесарь – сантехника).

Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг): с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.

Место и условия поставки Товаров, выполнения работ, оказания услуг):

626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42

Вид планируемой процедуры: Запрос предложений в элеронной форме.

Порядок формирования цены договора: Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, напрямую и косвенно связанные с оказанием услуг по предмету настоящего Договора, в т.ч. стоимость товара и материалов, используемых при оказании услуг в соответствии с настоящим Договором, все затраты Исполнителя, напрямую и косвенно связанные с исполнением настоящего Договора, расходы по уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик оплачивает услуги в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке услуги за прошедший календарный месяц на основании предоставленных Исполнителем: счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору: устанавливается в размере 10 % (десять) процентов начальной (максимальной) цены договора.

Оказание услуг подлежит исполнению на условиях в соответствии с Приложением №1 к запросу о предоставлении ценовой информации «Описание объекта закупки».

Просим предоставить информацию о предлагаемом Вами цене  в соответствии с разделами Приложения №1 к запросу о предоставлении ценового предложения «Описание объекта закупки».

Обращаем Ваше внимание, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Специалист по закупкам	Е.Ю. Шрайнер

Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| 1. Предмет закупки: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по обслуживанию зданий и территорий (услуги дворника, электрика, слесарь – сантехника). |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о заказчике: |  |  |  |  |  |  |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда»» (ГАУЗ ТО «Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда»») |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место оказания услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Срок оказания услуг: |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2024 по 31.12.2024 года по заявкам Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание объекта закупки: |  |  |  |  |  |  |
| № | Объект для оказания услуг | Описание объекта |  | Ед. изм. |  | Количество |
| 1. | 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42 | Трехэтажное здание с подвалом Тобольского филиала ГАУЗ ТО «ДЛРЦ «Надежда» по адресу: г.Тобольск, ул. Октябрьская 42. Общая площадь здания 3802,2 м2 Гараж на территории Тобольского филиала ГАУЗ ТО «ДЛРЦ «Надежда» по адресу: г.Тобольск, ул. Октябрьская 42. Общая площадь здания 98 м2 |  | месяц |  | 12 |
| 5. Технические требования к обслуживаемому персоналу: |  |  |  |  |  |  |
| Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям: - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 г, - приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”, - приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 810н "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61713). - приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1075н "Об утверждении профессионального стандарта "Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме". - ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия». Электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обслуживающий персонал Исполнителя при выполнении работ должен быть обучен по ПТЭЭП, иметь соответствующие допуска: - Оперативно-технический персонал (электрик) – группу по электробезопасности не ниже 3гр. до 1000В; Для проведения профилактического осмотра и диагностических работ иметь соответствующий оборудование - прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности на электрических контактах и электрических шинах; - нагрузочные клещи для замера оперативного тока; - мегомметр для замера сопротивления изоляции. - иной инструмент и оборудование, которое может потребоваться в ходе оказания услуг в течение всего срока действия договора. Слесарь – сантехник. Обслуживающий персонал при выполнении работ должен быть обучен, иметь соответствующие удостоверение: Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ иметь соответствующий оборудование: - Газовый ключ, - Трубный ключ - Цепной ключ - Ремешковый ключ - Арматурный ключ - Гаечный ключ - Разводной ключ - Ступенчатый ключ - Ключ для сливов и для моек - Сантехнический зажим - Трубные и язычковые клещи - иной инструмент и оборудование, которое может потребоваться в ходе оказания услуг в течение всего срока действия договора. Рабочий по обслуживанию территорий (дворник). Оборудование, уборочный инвентарь, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы на территории РФ. Химические средства, применяемые при оказании услуг, а также уборочный инвентарь, должны использоваться в соответствии с требованиями инструкций фирм-изготовителей. Исполнителем предоставляется: - уборочный инвентарь (лопаты, метла, грабли и др.). - хозяйственный инвентарь (перчатки (в соответствии с сезоном и назначением), мусорные пакеты). - иной инструмент и оборудование, которое может потребоваться в ходе оказания услуг в течение всего срока действия договора. Специалисты оказывающие услуги на Объекте и прилегающей территории обязаны при себе иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. Исполнитель обязан предоставить Заказчику до начала оказания услуг копии следующих документов на каждого закрепленного сотрудника: Личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения. Документ, подтверждающий наличие профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Документ, подтверждающий психиатрическое освидетельствование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности. Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности. Документ, подтверждающий прохождение инструктажа по пожарной безопасности, электробезопасности. Сотрудники исполнителя должны иметь: Служебная форма (одежда и обувь) по сезону со знаками отличия организации Исполнителя. Опрятный вид, форма должна быть чистой, поглаженной, не иметь сального блеска, обувь должна быть чистой. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Виды услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сантехнические работы (слесарь-сантехник) |  |  |  |  |  |  |
| № | Перечень работ |  | Период выполнения |  | Объект для оказания услуг |  |
| 1.1. | Обход и технический осмотр оборудования, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций, находящихся в эксплуатационной ответственности Исполнителя. |  | 2 раза в неделю |  | 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42 |  |
| 1.2. | Проверка работоспособности и контроль нормальной работы инженерного оборудования, сантехнических приборов и сетей. |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение выезда аварийной службы в течение 30 минут и устранение в зависимости от сложности в течение 3-6 часов |  | Круглосуточно |  |  |  |
| 1.4. | Смена прокладок во фланцевых соединениях и устранение течи. |  | По необходимости |  |  |  |
| 1.5. | Устранение повреждений в трубопроводах систем отопления, водоснабжения и канализации |  | по факту /заявке. |  |  |  |
| 1.6. | Разборка, осмотр, ремонт, чистка запорно-регулирующей арматуры водоснабжения |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 1.7. | Работы по ликвидации аварий на оборудовании и инженерных сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности Исполнителя. |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт, замена и установка радиаторов отопления (в количестве до 6 штук в течение действия договора) из материала Заказчика. |  | межотопительный с 01.06.2024 по 31.08.2024 |  |  |  |
| 1.9. | Устранение мест засора канализационных труб и стояков; прочистка засора сантехнических приборов (унитазов, раковин) со снятием с места и обратной установкой. |  | по факту/ заявкам |  |  |  |
| 1.10. | Осмотр, разборка, чистка грязевиков, сифонов |  | по необходимости |  |  |  |
| 1.11. | Регулировка и ремонт смывных бачков, унитазов, очистка бачков от известковых отложений, замена и регулировка кранов, гибкой проводки к смесителям, кранам, бачкам, замена гофры, манжета, резьбы, сгона, задвижек, смесителей, прокладок, рем комплекта для смывного бочка и др. |  | по необходимости |  |  |  |
| 1.12. | Промывка фильтров воды механической очистки |  | По факту/заявкам |  |  |  |
| 2.Электромонтажные работы (электромонтер по обслуживанию электрооборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выезда аварийной службы в течение 30 минут и устранение в зависимости от сложности в течение 3-6 часов |  | Круглосуточно |  | 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42 |  |
| 2.2. | осмотр и контроль работы электрооборудования |  | Ежедневно |  |  |  |
| 2.3. | проверка исправности светильников, штепсельных розеток, выключателей, предохранителей, патронов |  | Ежедневно |  |  |  |
| 2.4. | Замена вышедших из строя светильников, штепсельных розеток, выключателей, автоматов, предохранителей, патронов (материал Заказчика) |  | по факту/заявкам |  |  |  |
| 2.5. | замена перегоревших электроламп, дросселей, стартеров, демонтаж/монтаж светильников и |  | по факту/заявкам |  |  |  |
| 2.6. | проведение своевременного технического обслуживания этажных щитков и шкафов с электроустановочными изделиями |  | Ежемесячно |  |  |  |
| 2.7. | наружный осмотр распределительных щитков, проводки, светильников, с устранением дефектов |  | по мере необходимости; |  |  |  |
| 2.8. | мелкий ремонт групповых, распределительных щитков и щитков освещения |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 2.9. | Осмотр приборов наружного освещения зданий, замена перегоревших ламп, светильников |  | по факту/заявкам |  |  |  |
| 2.9. | принятие необходимых мер, вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях; |  | по факту/заявкам |  |  |  |
| 2.10. | Обслуживание прачечного оборудования, находящегося на территории Заказчика, очистка гладильного катка и сушильной машины от загрязнений |  | по факту/заявкам |  |  |  |

Перечень и объемы оказания услуг на прилегающей территории Заказчика по адресу:

г. Тобольск, ул. Октябрьская д. 42

| Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| ИТОГО площадь, м2 | 4859,3 |

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Зимний период с 1 января по 31 марта с 1 ноября по 31 декабря |  |
| 1 | Тротуары, пешеходные дорожки должны быть очищены от снега и наледи до асфальта | ежедневно |
| 2 | Уборка различных предметов, мусора с покрытий: тротуаров, газонов, пешеходных дорожек в течение дня | ежедневно |
| 3 | Очистка от снега, льда и подметание лестниц и крылечек входов в здание (в т.ч. запасных выходов) | 3 раза в день |
| 4 | Сколка льда и обработка противогололедными реагентами территории вдоль фасадов зданий входов в них | ежедневно |
| 5 | Складирование снега и скола льда в местах, согласованных с Заказчиком | ежедневно |
| 6 | Протирка стоек ограждения (или ворот) на въездах на территорию | 1 раз в неделю |
| 7 | Очистка от снега проезжей части и посыпка противогололедными реагентами | ежедневно |
| 8 | Очистка урн, смена мешков для мусора | ежедневно, не реже 2-х раз в день |
| 9 | Очистка надписей на стенах зданий, очистка от объявлений | по мере возникновения |
| 10 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
| 11 | Уборка (очистка) детской площадки | Ежедневно |
| 12 | Очистка от снега кровли площадь кровли — 1097 м3 вид кровли - металлическая скатная без ограждения Вид работ: - регулярная очистка снега при толщине снежного покрова от 10 см - по факту/заявкам - снятие нависшего снега с кромки крыши — по факту/заявкам - удаление наледи и сосулек - по факту/заявкам Очистку снега с кровли Исполнитель осуществляет в соответствии с рабочим графиком Заказчика | с 01.01.2024 — 31.03.2024 с 01.11.2024 — 31.12.2024 |
|  | Летний период с 1 апреля по 31 октября |  |
| 1 | Подметание территории, проездов и тротуаров от пыли, мелкого бытового мусора | ежедневно |
| 2 | Подметание крылец, входов в здания | ежедневно |
| 3 | Уборка мусора с газонов, уборка различных предметов, мусора с покрытий: тротуаров, газонов, пешеходных дорожек | ежедневно |
| 4 | Уборка контейнерной площадки | ежедневно |
| 5 | Смена мешков для мусора в уличных урнах (кол-во 1) | ежедневно |
| 6 | Очистка, помывка и санитарная обработка урн, установка их по местам, уборка мест их установки (постоянно) | ежедневно |
| 7 | В период листопада производится сбор опавшей листвы на газонах, тротуарах и проезжей части. | по мере возникновения |
| 8 | Выкашивание травы (газонокосилки и бензин для них предоставляются Исполнителем). Скошенная трава сгребается, складируется в п/э пакеты и укладывается в места согласованные с Заказчиком | по мере необходимости |
| 9 | Мойка стоек ограждения (или ворот) на въездах на территорию | 1 раз в неделю |