| # Департамент здравоохранения # Тюменской области ##### Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области ## "ОБЛАСТНОЙ КОЖНО- ## ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ул. Республики, д. 3, г. Тюмень, 625003 телефон/факс (3452) 56-14-34 e-mail: okvd@med-to.ru 13 декабря 2023 г. № ______ | Руководителям |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» просит предоставить коммерческое предложение на аренду складских помещений для хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств.

Арендатор: ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»

Адрес нахождения Арендатора: г. Тюмень, ул. Республики, д.3

- Требования к помещениям:

  - Складские помещения (далее помещения) соответствуют требованиям СНиП для аптечных складов, действующей нормативно-технической документации, утвержденной Министерством Здравоохранения РФ

  - Количество помещений в капитальном исполнении: 3

  - Площадь помещений:

    - Помещение 1 для хранения лекарственных препаратов – не менее 20кв.м не более 25кв.м

    - Помещение 2 для хранения медицинских изделий – не менее 20кв.м не более 25кв.м

    - Помещение 3 для хранения дезинфицирующих средств изолированное не менее 15кв.м не более 20кв.м

  - Отопление: наличие системы центрального отопления с радиаторами, доступными для влажной уборки

  - Вентиляция: наличие в помещениях приточно-вытяжной вентиляции, кондиционера для поддержания необходимого температурного режима

  - Естественная вентиляция: наличие окна (фрамуги) для обеспечения достаточного воздухообмена в помещении

  - Оснащенность приборами: наличие гигрометров и термометров для измерения температуры и относительной влажности в помещениях

  - Отделка помещений:

    - Стены: окраска масляной краской светлых тонов или облицовка кафельной плиткой на высоту не менее 1,8м, выше краска масляная

    - Потолок: окраска масляной краской светлых тонов

    - Полы: керамическая неглазурованная плитка или линолеум

  - Складское оборудование: наличие полок, стеллажей, поддонов для хранения

  - Помещение должно находиться в собственности Арендодателя или на праве аренды (с возможностью сдачи в субаренду).

  - наличие у арендодателя лицензии на фармацевтическую деятельность (хранение ЛП)

  - удаленность складских помещений не более 15 км от места расположения Арендатора

  - возможность не менее 1 раза в неделю посещать складские помещения с понедельника по пятницу в течении рабочего дня, с 8.00 до 16.00

2.Требования к безопасности арендуемого помещения:

2.1. Наличие действующей системы пожаротушения

2.2. Наличие системы охранной сигнализации

3. Расчет по арендной плате производится ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с момента окончания расчетного периода, который исчисляется с первого по последний день месяца

С уважением,

Главный врач                                                                                             П.Н. Жвавый

| 8 (3452) 56-14-37 (доб 3); 8 904 494 85 70 Заведующая кабинетом централизованной выдачи медикаментов Бутакова Марина Викторовна |  |
| --- | --- |