АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ  ЧАСТЬ

«НЕФТЯНИК»

а/я 902, г.Тюмень, 625000                                                           Телефон (3452) 463-291

E-mail:medtng@mail.ru                                                                            д.   (1168)

ИНН 7202086042, КПП 720301001

_______________________________________________________________________

ЗАПРОС № 1659

Разъяснения для закупки № 32616491724

1)В Техническом задании вам требуются Шприцы с градуированным объемом: 30 мл.

В каждом шприце есть не градуированный, но дополнительный объем без градуировки, который превышает номинальную вместимость и служит для введения дозы больше номинального объема шприца.

Просим заказчика разъяснить, возможна ли поставка шприцев без дополнительной градировки, но с объемом, превышающим номинальный с КТРУ: 32.50.13.110-00004575 – 20 мл.

2) В описании объекта закупки Заказчиком заявлены шприцы объемом 50 мл Луер-Лок для перфузоров...

Установленная Вами «закрывающая» дополнительная характеристика не позволяет подать заявку отечественным производителям, тем самым исключая возможность действия Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

В соответствии с частью 8 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан» в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. В процессе регистрации медицинского изделия доказываются его качество, эффективность и безопасность.

Факт государственной регистрации медицинского изделия означает его соответствие требованиям качества, эффективности и безопасности в период срока его годности.

Таким образом, медицинские шприцы, зарегистрированные на территории Российской Федерации, являются качественными, эффективными и безопасными, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», а, следовательно, установление дополнительной характеристики в целях безопасности медицинского изделия, указанной в закупке № 32616491724 в части описания объектов закупки, является избыточным требованием.

Просим Вас убрать закрывающую позицию и разрешить к поставке шприцы 50 мл Луер-Лок с иглой 1,2*40 мм.

3) В описании объекта закупки Заказчиком заявлены шприцы с наличием безопасного механизма...

Установленная Вами «закрывающая» дополнительная характеристика не позволяет подать заявку отечественным производителям, тем самым исключая возможность действия Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

В соответствии с частью 8 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан» в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. В процессе регистрации медицинского изделия доказываются его качество, эффективность и безопасность.

Факт государственной регистрации медицинского изделия означает его соответствие требованиям качества, эффективности и безопасности в период срока его годности.

Таким образом, медицинские шприцы, зарегистрированные на территории Российской Федерации, являются качественными, эффективными и безопасными, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», а, следовательно, установление дополнительной характеристики в целях безопасности медицинского изделия, указанной в закупке № 32616491724 в части описания объектов закупки, является избыточным требованием.

Просим Вас убрать закрывающую позицию и разрешить к поставке шприцы с коннектором Луер Слип и с защитным колпачком.

4) В описании объекта закупки  заявлен шприц инсулиновый 0,3 мл с иглой  0,3*8 мм. Тип наконечника: несъемный.

Просим Заказчика привести в соответствие описание объекта закупки с учетом требований законодательных актов, разрешить к поставке шприц инсулиновый 1 мл  с надетой иглой и ценой деления 0,01 мл, где диаметр трубки не более 0,4 мм и внести соответствующие изменения в Техническое задание.

ОТВЕТ:

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее.

Поставка шприцев 20 мл вместо 30 мл невозможна по трем причинам:

- Нарушение КТРУ: В этой позиции «Градуированный объем шприца» — это обязательная неизменяемая характеристика, которая строго равна 30 мл. Поставить 20 мл по этому коду нельзя.

- Несоответствие техническим параметрам: В техническом задании зафиксирован объем 30 мл. Поставка 20 мл — это нарушение существенных условий контракта, что дает заказчику право отказать в приемке товара.

- Клиническая необходимость: Для процедур (промывание катетеров, введение вязких препаратов) врачу нужен именно рабочий объем 30 мл с градуировкой до конца, чтобы не прерывать манипуляцию для повторного набора лекарства.

Шприц 50 мл ЛуерЛок для шприцевых насосов необходим Заказчику совместимый с имеющимся в наличии оборудованием. Поставка шприцев, не являющихся совместимыми с Перфузорами, имеющимися в наличии у Заказчика, влечет за собой риски выхода из строя дорогостоящего оборудования, срыва процедур и невозможности проведения адекватного и продуктивного лечения пациентов. Такие риски недопустимы для Заказчика. 

По шприцам с безопасным механизмом: заявленные характеристики установлены, исходя из потребностей Заказчика, и не являются избыточными. Федеральный закон №223-ФЗ не ограничивает право Заказчика устанавливать характеристики, необходимые для безопасности и эффективности применения изделия. Оснований для исключения позиции не усматривается.

По шприцу инсулиновому 0,3 мл с иглой 0,3×8 мм, несъемный наконечник: параметры соответствуют потребности Заказчика и законодательству. Предложение о поставке шприца 1 мл с ценой деления 0,01 мл не соответствует объекту закупки и не может быть принято.

Обоснование потребности:

1. Шприц 0,3 мл с иглой 0,3×8 мм, несъемный наконечник — для детей, пациентов с пониженной массой тела и лиц, нуждающихся в точном введении малых доз инсулина. Объем 0,3 мл соответствует примерно 30 ЕД U-100; мелкая цена деления снижает риск ошибки дозирования. Игла 0,3 мм × 8 мм — сверхтонкая и короткая, уменьшает болезненность и травматизацию при подкожном введении в области с тонким слоем жировой клетчатки. Несъемный наконечник устраняет «мертвое пространство», обеспечивая полное введение дозы.

2. Защитный колпачок — сохранение стерильности иглы до применения, базовое требование инфекционного контроля.

3. Отклонение альтернативы «1 мл, 0,01 мл»: иной внутренний диаметр цилиндра; при наборе доз менее 0,3 мл ход поршня мал, расстояние между делениями невелико — возрастает погрешность считывания и введения.

4. О безопасности инъекций. Если под «безопасным шприцем» подразумевается изделие с механизмом втягивания иглы, его назначение — профилактика игл травм и гемоконтактного инфицирования медицинского персонала. Обычные одноразовые шприцы — одна из наиболее частых причин травм острыми предметами (около 30% случаев). При работе с пациентами высокой группы риска это неоправданный риск для медицинского персонала. Механизм втягивания обеспечивает немедленное закрытие иглы после инъекции, сокращая период экспозиции от извлечения иглы до утилизации в контейнер. ВОЗ рекомендует применять шприцы с защитой от травм острыми предметами (SIP); втягивающаяся игла одновременно выполняет функции защиты от травм при оказании экстренной помощи и работе с пациентами с неуточненным эпидемиологическим статусом, и предотвращения повторного использования.

Требования к техническим характеристикам медицинским изделий Заказчика обусловлены клинической потребностью и четко изложены в описании объекта закупки. Заказчик наделен полномочиями самостоятельно устанавливать потребность в закупаемым им товарам. Поставка других изделий влечет за собой нерациональные риски для лечебного процесса и целевому расходованию бюджетных средств. Данные шприцы находятся в свободном доступе на рынке Российской Федерации и производятся множеством различных производителей. Заказчик рассмотрит заявки участников и допустит только абсолютно соответствующие его требованиям заявки.

Основания для внесения изменений в документацию отсутствуют.