 

 

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования 

1. Наименование, единица измерения, количество, цена услуг:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за месяц, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 70
	месяц
	12
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 20
	месяц
	12
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 19
	месяц
	12
	
	

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 99
	месяц
	12
	
	

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 85
	месяц
	12
	
	

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3
	месяц
	12
	
	

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 19
	месяц
	12
	
	

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 89-Б
	месяц
	12
	
	

	9
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира 84 А
	месяц
	12
	
	

	10
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 83А
	месяц
	12
	
	

	11
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 78б
	месяц
	12
	
	

	12
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская  д. 33б
	месяц
	12
	
	

	 13
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 22
	месяц
	12
	
	

	14
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская  д. 33 б
	месяц
	12
	
	

	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1
	месяц
	12
	
	

	16
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 58
	месяц
	12
	
	

	17
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 42в
	месяц
	12
	
	

	ИТОГО
	




2. Объект и место нахождение объекта:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	
Общая площадь объекта
(м2)


	1
	Подростково-молодежный клуб
«Высокий полет»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Шевченко, д. 70
	282,1

	2
	Подростково-молодежный клуб «Квартал»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Высоцкого, д. 20
	86,1

	3
	Подростково-молодежный клуб «Шанс»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Ленина, д. 19
	99,2

	4
	
Нежилое помещение

	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Магистральная, д.99
	168,8

	5
	Корпус приема специалистов
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
проспект Мира, д. 85
	286,1

	6
	Подростково-молодежный клуб «Юнити»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Муравленко, д. 3
	376,0

	7
	Подростково-молодежный клуб «Пространство»

	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Дзержинского, д. 19

	128,2

	8
	Подростково-молодежный клуб «Шум»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
проспект Мира, д. 89-Б

	240,2

	9
	Подростково-молодежный клуб «Атмосфера»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
проспект Мира 84 А
	434,8

	10
	Нежилое помещение
(пр-кт Мира, д 83А)
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
пр-кт Мира, д 83А
	161,1

	11
	Нежилое здание
(«Кадет»)
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
пр-кт Мира, д 78б
	1 203,10

	12
	Нежилое здание
(«Советская 33б»)
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Советская  д. 33б
	464,70

	13
	Нежилое помещение
(«Высоцкого 22»)
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Высоцкого, д. 22
	44,3

	  14
	ЦВТП, общественный центр 1 жилого района (крытый полигон «Ангар»
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Советская  д. 33б

	954,00

	  15
	Здание «Миксер»
	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1
	2 605,6

	16
	Нежилое помещение
	ЯНАО, г. Ноябрьск,
пр-кт Мира, д. 58
	
197,4


	17
	Нежилое помещение
	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 42в
	52,1



3. Периодичность оказания услуг:
	Наименование услуг
	Периодичность оказания услуг

	1. Обслуживание внутренних электрических сетей и электрооборудования 

	Техническое обслуживание внутренних электрических сетей и электрооборудования, заземлений, занулений групповых распределительных щитков, переходных коробок.
	1 раз в месяц 

	Замена неисправных участков электрической цепи объекта, а также устройство новых.
	По мере необходимости

	Ликвидация аварий с определением места повреждения в электрических сетях
	По мере необходимости

	Установка и смена ламп освещения в помещениях, мелкий ремонт светильников.
	По мере необходимости

	Установка и смена штепсельных розеток.
	По мере необходимости

	Обновление адреса диспетчерской службы на электрооборудовании.
	По мере необходимости

	Обновление однолинейных схем.
	По мере необходимости

	Подключение электрооборудования к сетям электроснабжения.
	По мере необходимости

	Выполнение экстренных работ в случае возникновения аварийной ситуации. 
	По мере необходимости в любое время суток

	Снятие показаний и предоставление отчета в энергоснабжающую организацию
	1 раз в месяц


	Электроосветительная аппаратура

	Техническое обслуживание:
- проверка крепления осветительных приборов, прочности подвесок и кронштейнов, наличия заземления; 
- проверка и ремонт выключателей, их замена при необходимости
	1 раз в месяц

	Замена ламп накаливания, люминесцентных, энергосберегающих ламп (в т.ч. для уличного освещения), стартеров, дросселей. 
	По мере необходимости

	Силовые и осветительные щитки

	Техническое обслуживание: 
- осмотр; 
- чистка от пыли и грязи; 
- проверка состояния и подтяжка контактных соединений; 
- восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов;
- визуальный осмотр изоляции и проверка паек электросетей;
- контроль за возникновением перегревов и состоянием электросетей и фактическим нагрузкам
	1 раз в месяц

	Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения электросетей при аварийных ситуациях
	По мере необходимости в любое время суток

	Участие в приемке электросетей после монтажа
	По мере необходимости

	Частичная замена изоляторов и при необходимости шин
	По мере необходимости

	Выполнение экстренных работ в случае возникновения аварийной ситуации
	По мере необходимости в любое время суток


4. Требования, предъявляемые к Исполнителю.
4.1. Оказать услуги, согласно пункту 3 настоящего Технического задания, в соответствии с действующими нормативными документами;
4.2. Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте, должен иметь допуск по электробезопасности согласно ПУЭ;
4.3. Устранять предписания контролирующих органов (Госпожнадзора и других);
4.4. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, к которой имеет доступ в связи с оказанием услуг, указанных в настоящем техническом задании;
4.5. Обеспечивать соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требования безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
4.6. Направлять специалистов для проведения технического обслуживания Объектов в согласованные сроки и по заявкам Заказчика; 
4.7. В рабочее время специалисты Исполнителя должны выезжать по заявке Заказчика, направленной по электронным каналам связи, при особо сложных авариях (короткое замыкание с отключением всей системы электроснабжения объекта) - выезд немедленно с получением заявки на телефоны «аварийной службы».
4.8. Вызов специалистов круглосуточно по телефону аварийной службы, заявка   по электронным каналам  связи  на e-mail:
4.9. В выходные и праздничные дни, а также и в ночное время специалисты «аварийной службы» выезжают по заявке Заказчика (Приложение №2), при особо сложных авариях (короткое замыкание с отключением всей системы электроснабжения объекта) - выезд немедленно с получением заявки на телефоны «аварийной службы»;
4.10. Оказание услуг по обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования осуществляется:
- в рабочие дни с 08.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00);
- в случае возникновении аварийных ситуаций - в любое время суток.
4.11. В случае необходимости производить инструктаж сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования.
5. Организация аварийного обслуживания:
-	наличие у Исполнителя на территории города Ноябрьска круглосуточной аварийно-диспетчерской службы с постоянно дежурящим электротехническим персоналом, имеющим требуемые допуски по электробезопасности в комиссии Исполнителя или в органах Ростехнадзора по организации Исполнителя;
-	прием заявок и выезд специалистов круглосуточно. В срок не позднее 30 минут со времени поступления заявок принять все необходимые меры по локализации аварийных ситуаций в соответствии с действующими нормами.
-	обеспечение оперативной связи с дежурным, круглосуточный прием заявок об аварийных ситуациях от персонала учреждения, контроль за устранением и локализацией аварий, подтверждение выполненных работ в оперативных журналах;
-	работы по заявкам, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций внутренних электрических систем, приборов и оборудования общего назначения производятся за счет средств Исполнителя в соответствии с п. 6.2 настоящего технического задания. 
6. Дополнительные условия.
6.1. Установка электрооборудования должна быть осуществлена персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие допуски к электромонтажным работам, с правом проведения работ на высоте.
6.2. Техническое обслуживание, аварийный ремонт внутренних электрических сетей и электрооборудования производится Исполнителем своими силами и из своих материалов. Стоимость расходных материалов за весь период действия Договора составляет до 10% от цены Договора (при необходимости предоставления таких материалов);
6.3. Техническое обслуживание, аварийный ремонт внутренних электрических сетей и электрооборудования должен выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
- ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г.;
- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- Требованиями национальных стандартов и сводов правил;
- Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12. 2020 №903 Н;
- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811;
- Правилам устройства энергоустановок (ПУЭ);
- Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796;
- иной технической документацией, регламентирующей указанную сферу деятельности.



	Заказчик
Директор 
МАУ МП МЦ «Школа Ямолод.Ноябрьск»

___________________Г.А. Мусина
ЭП
	Исполнитель
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