Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования

- Наименование, единица измерения, количество, цена услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за месяц, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 70 | месяц | 12 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 20 | месяц | 12 |  |  |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 19 | месяц | 12 |  |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 99 | месяц | 12 |  |  |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 85 | месяц | 12 |  |  |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3 | месяц | 12 |  |  |
| 7 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 19 | месяц | 12 |  |  |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 89-Б | месяц | 12 |  |  |
| 9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира 84 А | месяц | 12 |  |  |
| 10 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 83А | месяц | 12 |  |  |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 78б | месяц | 12 |  |  |
| 12 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | месяц | 12 |  |  |
| 13 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 22 | месяц | 12 |  |  |
| 14 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33 б | месяц | 12 |  |  |
| 15 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1 | месяц | 12 |  |  |
| 16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 58 | месяц | 12 |  |  |
| 17 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 42в | месяц | 12 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

2. Объект и место нахождение объекта:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь объекта (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подростково-молодежный клуб «Высокий полет» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 70 | 282,1 |
| 2 | Подростково-молодежный клуб «Квартал» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 20 | 86,1 |
| 3 | Подростково-молодежный клуб «Шанс» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 19 | 99,2 |
| 4 | Нежилое помещение | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д.99 | 168,8 |
| 5 | Корпус приема специалистов | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 85 | 286,1 |
| 6 | Подростково-молодежный клуб «Юнити» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3 | 376,0 |
| 7 | Подростково-молодежный клуб «Пространство» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 19 | 128,2 |
| 8 | Подростково-молодежный клуб «Шум» | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 89-Б | 240,2 |
| 9 | Подростково-молодежный клуб «Атмосфера» | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира 84 А | 434,8 |
| 10 | Нежилое помещение (пр-кт Мира, д 83А) | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 83А | 161,1 |
| 11 | Нежилое здание («Кадет») | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 78б | 1 203,10 |
| 12 | Нежилое здание («Советская 33б») | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | 464,70 |
| 13 | Нежилое помещение («Высоцкого 22») | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 22 | 44,3 |
| 14 | ЦВТП, общественный центр 1 жилого района (крытый полигон «Ангар» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | 954,00 |
| 15 | Здание «Миксер» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1 | 2 605,6 |
| 16 | Нежилое помещение | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 58 | 197,4 |
| 17 | Нежилое помещение | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 42в | 52,1 |

3. Периодичность оказания услуг:

| Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- |
| 1. Обслуживание внутренних электрических сетей и электрооборудования |  |
| Техническое обслуживание внутренних электрических сетей и электрооборудования, заземлений, занулений групповых распределительных щитков, переходных коробок. | 1 раз в месяц |
| Замена неисправных участков электрической цепи объекта, а также устройство новых. | По мере необходимости |
| Ликвидация аварий с определением места повреждения в электрических сетях | По мере необходимости |
| Установка и смена ламп освещения в помещениях, мелкий ремонт светильников. | По мере необходимости |
| Установка и смена штепсельных розеток. | По мере необходимости |
| Обновление адреса диспетчерской службы на электрооборудовании. | По мере необходимости |
| Обновление однолинейных схем. | По мере необходимости |
| Подключение электрооборудования к сетям электроснабжения. | По мере необходимости |
| Выполнение экстренных работ в случае возникновения аварийной ситуации. | По мере необходимости в любое время суток |
| Снятие показаний и предоставление отчета в энергоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |
| Электроосветительная аппаратура |  |
| Техническое обслуживание: - проверка крепления осветительных приборов, прочности подвесок и кронштейнов, наличия заземления; - проверка и ремонт выключателей, их замена при необходимости | 1 раз в месяц |
| Замена ламп накаливания, люминесцентных, энергосберегающих ламп (в т.ч. для уличного освещения), стартеров, дросселей. | По мере необходимости |
| Силовые и осветительные щитки |  |
| Техническое обслуживание: - осмотр; - чистка от пыли и грязи; - проверка состояния и подтяжка контактных соединений; - восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов; - визуальный осмотр изоляции и проверка паек электросетей; - контроль за возникновением перегревов и состоянием электросетей и фактическим нагрузкам | 1 раз в месяц |
| Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения электросетей при аварийных ситуациях | По мере необходимости в любое время суток |
| Участие в приемке электросетей после монтажа | По мере необходимости |
| Частичная замена изоляторов и при необходимости шин | По мере необходимости |
| Выполнение экстренных работ в случае возникновения аварийной ситуации | По мере необходимости в любое время суток |

4. Требования, предъявляемые к Исполнителю.

4.1. Оказать услуги, согласно пункту 3 настоящего Технического задания, в соответствии с действующими нормативными документами;

4.2. Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте, должен иметь допуск по электробезопасности согласно ПУЭ;

4.3. Устранять предписания контролирующих органов (Госпожнадзора и других);

4.4. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, к которой имеет доступ в связи с оказанием услуг, указанных в настоящем техническом задании;

4.5. Обеспечивать соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требования безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

4.6. Направлять специалистов для проведения технического обслуживания Объектов в согласованные сроки и по заявкам Заказчика;

4.7. В рабочее время специалисты Исполнителя должны выезжать по заявке Заказчика, направленной по электронным каналам связи, при особо сложных авариях (короткое замыкание с отключением всей системы электроснабжения объекта) - выезд немедленно с получением заявки на телефоны «аварийной службы».

4.8. Вызов специалистов круглосуточно по телефону аварийной службы, заявка   по электронным каналам  связи  на e-mail:

4.9. В выходные и праздничные дни, а также и в ночное время специалисты «аварийной службы» выезжают по заявке Заказчика (Приложение №2), при особо сложных авариях (короткое замыкание с отключением всей системы электроснабжения объекта) - выезд немедленно с получением заявки на телефоны «аварийной службы»;

4.10. Оказание услуг по обслуживанию, аварийному ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования осуществляется:

- в рабочие дни с 08.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00);

- в случае возникновении аварийных ситуаций - в любое время суток.

4.11. В случае необходимости производить инструктаж сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования.

5. Организация аварийного обслуживания:

-	наличие у Исполнителя на территории города Ноябрьска круглосуточной аварийно-диспетчерской службы с постоянно дежурящим электротехническим персоналом, имеющим требуемые допуски по электробезопасности в комиссии Исполнителя или в органах Ростехнадзора по организации Исполнителя;

-	прием заявок и выезд специалистов круглосуточно. В срок не позднее 30 минут со времени поступления заявок принять все необходимые меры по локализации аварийных ситуаций в соответствии с действующими нормами.

-	обеспечение оперативной связи с дежурным, круглосуточный прием заявок об аварийных ситуациях от персонала учреждения, контроль за устранением и локализацией аварий, подтверждение выполненных работ в оперативных журналах;

-	работы по заявкам, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций внутренних электрических систем, приборов и оборудования общего назначения производятся за счет средств Исполнителя в соответствии с п. 6.2 настоящего технического задания.

6. Дополнительные условия.

6.1. Установка электрооборудования должна быть осуществлена персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие допуски к электромонтажным работам, с правом проведения работ на высоте.

6.2. Техническое обслуживание, аварийный ремонт внутренних электрических сетей и электрооборудования производится Исполнителем своими силами и из своих материалов. Стоимость расходных материалов за весь период действия Договора составляет до 10% от цены Договора (при необходимости предоставления таких материалов);

- 6.3. Техническое обслуживание, аварийный ремонт внутренних электрических сетей и электрооборудования должен выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

- - ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г.;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;

- - Требованиями национальных стандартов и сводов правил;

- Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12. 2020 №903 Н;

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811;

- Правилам устройства энергоустановок (ПУЭ);

- Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796;

- - иной технической документацией, регламентирующей указанную сферу деятельности.

| Заказчик Директор МАУ МП МЦ «Школа Ямолод.Ноябрьск» ___________________Г.А. Мусина ЭП | Исполнитель |
| --- | --- |