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Техническое задание
на оказание услуг связанных с техническим обслуживанием системы охранной сигнализации, постановки объектов на пульт централизованного наблюдения охранной и пожарной сигнализации, а также выезд групп быстрого реагирования при срабатывании средств охранной, тревожной сигнализации (тревожная кнопка) на объектах, расположенных по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина д.12 и ул. Транспортная д.8


1. Общие положения
1.1.	Заказчик – муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусств «Нефтяник» города Ноябрьска (МАУК «ЦКиИ «Нефтяник») (далее – Заказчик).
1.2. Место оказание услуг (далее - Объект): г. Ноябрьск, ул. Ленина д.12 и ул. Транспортная д. 8. 
1.3. Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027 – на Объекте г. Ноябрьск, ул. Транспортная д. 8. и ул. Ленина д.12.
1.4. Настоящим Техническим заданием устанавливается порядок и основные условия оказания услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации, постановки объектов на пульт централизованного наблюдения охранной и пожарной сигнализации, а также выезд групп быстрого реагирования при срабатывании средств охранной, тревожной сигнализации (тревожная кнопка).
1.5. Услуги по техническому обслуживанию (далее - ТО) и постановки на пульт централизованного наблюдения охранной и пожарной сигнализации объектов Заказчика, также по выезду групп быстрого реагирования, должны быть оказаны в соответствии с условиями заключаемого договора, настоящим Техническим заданием.
1.6. При оказании услуг на объектах Заказчика, Исполнитель должен руководствоваться, законодательством Российской Федерации.
1.7.	Исполнитель должен оказывать услуги на Объектах Заказчика собственными силами, без привлечения третьих лиц.
1.8.	В соответствии с действующим законодательством Исполнитель несёт материальную ответственность за сохранность находящегося на объекте имущества Заказчика.
2. Перечень услуг и периодичность обслуживания
	Наименование услуг
	Периодичность обслуживания

	Регламент 1

	Внешний осмотр составных частей системы приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежемесячно согласно графиков ТО

	Контроль исправности световой индикации, наличие пломб на контрольно-приемном приборе.
	ежемесячно согласно графиков ТО

	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	ежемесячно согласно графиков ТО

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.д.)
	ежемесячно согласно графиков ТО

	Проверка работоспособности системы в целом.
	ежемесячно согласно графиков ТО

	Регламент 2

	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей ТС, проверка технического состояния их внутреннего монтажа, очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов ТС выработавших ресурс, или пришедших в негодность.
	ежеквартально



3. Перечень оборудования
3.1. Перечень оборудования для ТО на объекте МАУК «ЦКиИ «Нефтяник» г. Ноябрьск, ул. Ленина д.12:
	№ п/п
	Наименование (обозначение)
	Единица измерения
	Кол-во

	I. Система охранной сигнализации

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»
	шт.
	2

	2.
	Пункта контроля и управления «С2000М»
	шт.
	1

	3.
	Устройство передатчик «PR-701№S-L»
	шт.
	1

	4.
	Антенна «АН2-433»
	шт.
	1

	5.
	Блок бесперебойного питания «Скат-1200У»
	шт.
	1

	6.
	Аккумуляторная батарея 12Ач ОР1212
	шт.
	1

	7.
	Извещатели охранные  «ИО 102-20»
	шт.
	16

	8.
	Извещатели охранные  «ИО 102-14»
	шт.
	47

	9.
	Извещатели охранные (объемные) «SWA№ PGB»
	шт.
	35

	10.
	Оповещатель комбинированный 12В «Маяк-12К»
	шт.
	2

	II. Система автоматического пожаротушения

	1.
	Модуль пожаротушения «С2000-КПБ»
	шт.
	1

	2.
	Источник вторичного электропитания «СКАТ-1200У»
	шт.
	1

	3.
	Ручные извещатели
	шт.
	3

	4.
	Светоуказатели «Выход»
	шт.
	3

	5.
	Тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант»
	шт.
	13

	6.
	Пульт контроля «С200М»
	шт.
	1

	7.
	Прибор контрольный «Сигнал-20М»
	шт.
	1

	8.
	Блок контольно-пусковой
	шт.
	1

	III. Пожарная сигнализация 

	1.
	Прибор управления охранно-пожарный программируемый «C2000-М»
	шт.
	1

	2.
	Блок индикации «C2000-БИ»
	шт.
	1

	3.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный «C2000-КДЛ»
	шт.
	2

	4.
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3А»
	шт.
	16

	5.
	Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-34А»
	шт.
	148

	6.
	Извещатель пожарный тепловой адресный «С 2000ИП»
	шт.
	1

	7.
	Светоуказатель путей эвакуации световой «Выход»
	шт.
	34

	8.
	Громкоговоритель для монтажа «6/ЗАС100ПН»
	шт.
	44

	9.
	Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП-1»
	шт.
	1

	10.
	Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП-2»
	шт.
	3

	11.
	Адресный расширитель «С2000-АР-2»
	шт.
	7

	12.
	Светильник аварийный с АКБ
	шт.
	1

	13.
	Извещатель дымовой линейный «ИП 212-52М»
	шт.
	13

	14.
	Источник бесперебойного электропитания «РИП-12-01»
	шт.
	2

	15.
	Аккумулятор 12В 17 А/ч «ТР 12-17»
	шт.
	2



3.2. Перечень оборудования для ТО на объекте МАУК «ЦКиИ «Нефтяник» г. Ноябрьск,                  ул. Транспортная д.8:
	№ п/п
	Обозначение
	Единица измерения
	Кол-во

	I. Система охранной сигнализации

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»
	шт.
	2

	2.
	Пункт  контроля и управления «С2000М»
	шт.
	1

	3.
	Устройство передатчик «PR-701№S-L»
	шт.
	1

	4.
	Антенна «АН2-433»
	шт.
	1

	5.
	Блок бесперебойного питания «Скат-1200У»
	шт.
	1

	6.
	Аккумуляторная батарея  12Ач ОР1212
	шт.
	1

	7.
	Извещатели охранные, защита дверей, ворот, оконных рам
	шт.
	67

	8.
	Извещатели охранные (объемные) «SWA№ PGB»
	шт.
	40

	9.
	Оповещатель комбинированный 12В «Маяк-12К»
	шт.
	2

	II. Система автоматического пожаротушения сцены актового зала и помещения хранения реквизита

	1.
	Клапан электромагнитный 11с67п
	шт.
	1

	2.
	Исполнительное реле С2000-СП1
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания Скат 1200И7
	шт.
	1

	4.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10
	шт.
	6

	5.
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 
	шт.
	20

	6.
	Контрольно исполнительный блок С2000-КПБ
	шт.
	1

	7.
	Модуль порошкового пожаротушения Буран 8УТ
	шт.
	5

	8.
	Оповещатель световой «Порошок уходи»
	шт.
	2

	9.
	Оповещатель световой «Автоматика отключена»
	шт.
	2

	10.
	Оповещатель звуковой Флейта 12В
	шт.
	1

	11.
	Извещатель магнитно-контактный ИО-102-20
	шт.
	3

	12.
	Светильник автономный Скат LT2330
	шт.
	1

	13.
	Ороситель дренчерный водяной ДВН-12
	шт.
	1

	III. Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре II типа

	1.
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П
	шт.
	2

	2.
	Пульт контроля С-2000
	шт.
	1

	3.
	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ-Д-II/4р
	шт.
	4

	4.
	Источник бесперебойного питания Скат 1200 У
	шт.
	2

	5.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-95
	шт.
	260

	6.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-И
	шт.
	21

	7.
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель-12»
	шт.
	26

	8.
	Аккумулятор 12В, 12А/ч
	шт.
	6

	9.
	Устройство коммутационное УК-ВК/02
	шт.
	2

	10.
	Оповещатель световой «Выход» Х12
	шт.
	39


4. Графики проведения технического обслуживания 
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
4.1. График проведения ТО на объекте МАУК «ЦКиИ «Нефтяник»: г. Ноябрьск, ул. Ленина д.12:
	Типы установок:

Охранная сигнализация 
	I
квартал
	II
квартал

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	Системы: Охранной сигнализации 
	17
	7
	6
	4
	6
	6

	
	31
	21
	17
	25
	22
	26

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	27
	
	
	26



	Типы установок:
Охранная сигнализация 
	III
квартал

	
	июль
	август
	сентябрь

	Системы: Охранной сигнализации 
	4
	4
	5

	
	25
	25
	19

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	26



	Типы установок:
Охранная сигнализация 
	IV
квартал

	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Системы: Охранной сигнализации 
	17
	7
	5

	
	31
	21
	19

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	29



4.2. График проведения ТО на объекте МАУК «ЦКиИ «Нефтяник»: г. Ноябрьск, ул. Транспортная д.8:
	Типы установок:

Охранная сигнализация 
	I
квартал
	II
квартал

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	Системы: Охранной сигнализации 
	17
	7
	6
	4
	6
	6

	
	31
	21
	17
	25
	22
	26

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	27
	
	
	26



	Типы установок:

Охранная сигнализация 
	III
квартал

	
	июль
	август
	сентябрь

	Системы: Охранной сигнализации 
	4
	4
	5

	
	25
	25
	19

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	26



	Типы установок:

Охранная сигнализация 
	IV
квартал

	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Системы: Охранной сигнализации 
	17
	7
	5

	
	31
	21
	19

	Планово-предупредительный ремонт оборудования
	
	
	29



5. Безопасность услуг
5.1. Все производимые услуги должны выполняться в строгом соответствии с требованиями охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
5.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объектах возлагаются на Исполнителя.
5.3. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
6. Требования к Исполнителю
6.1. Предоставление услуг осуществляется в строгом соответствии с графиками проведения технического обслуживания и в объеме, определяемом настоящим Техническим заданием.
6.2. Исполнитель несет ответственность за неоказание услуг по договору и за ненадлежащее качество оказанных услуг. В случаях, когда услуга не оказана, оказана не в полном объеме, или с нарушением срока и порядка оказания услуг, ухудшившими ее результат, или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- в течение 3 (трех) дней, безвозмездного устранения недостатков; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.3. Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, нарушения, допущенные сотрудниками Исполнителя при исполнении служебных обязанностей, фиксируются Заказчиком и Исполнителем двухсторонними Актами, с подробным изложением в них обстоятельств нарушений и фамилий нарушителей.
6.4. Исполнитель также обязан возмещать убытки, причиненные Заказчику:
- уничтожением или повреждением имущества Заказчика третьими лицами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, принятых на себя обязательств по договору;
- пожаром или в силу других причин, возникших по вине работников, осуществляющих услугу Заказчику, а также в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, принятых на себя обязательств по договору; 
- хищением имущества в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по договору;
- вследствие противоправного поведения (действия или бездействия) Исполнителя, работников Исполнителя.
6.5. До 01.01.2027 с 08:30 до 17:00 (по местному времени Заказчика) Исполнитель обязан установить на объектах и подключить к объектам Заказчика комплекс технических средств охраны, а именно: кнопку тревожной сигнализации (КТС) (далее – Комплекс), необходимый для оказания услуг. Комплекс передается Исполнителем Заказчику в безвозмездное временное пользование, на период оказания услуг, указанный в п. 1.3 Технического задания, с последующим предоставлением Акта установки оборудования на объектах Заказчика в течении 1-го рабочего дня со дня установки.
6.5.1. Исполнитель обязан инструктировать персонал Заказчика по правилам эксплуатации Комплекса.
6.5.2. Исполнитель обязан осуществлять контроль над Комплексом ежедневно, круглосуточно (включая выходные и праздничные дни).
6.5.3. В случае с работки тревожной сигнализации Исполнитель незамедлительно обязан отправить группу быстрого реагирования (далее ГБР) на объект Заказчика. 
6.5.4. При получении тревожного сообщения с объекта, обеспечить его регистрацию, направить группу быстрого реагирования к объекту, принять меры к задержанию и доставлению в Отдел внутренних дел лиц, совершивших противоправные действия. При необходимости вызывать дополнительные силы. Временем своевременного реагирования на сигнал «Тревога» является период времени: не более 10 минут с момента поступления сигнала «Тревога». 
6.5.5. Восстановление работоспособности средств тревожной сигнализации, в случае отказа его в работе, а также сбоев в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов, путем замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных узлов и других компонентов) на исправные,  за счет Исполнителя.
6.6. Выявление и устранение неисправностей и недостатков технического состояния средств тревожной сигнализации, причин «ложных» (подача «тревожного сообщения» без проникновения в охраняемый объект (объекты) посторонних лиц) его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.
6.7. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний КТС.
6.8. Исполнитель собственными силами и средствами должен вести журналы регистрации технического обслуживания охранной и тревожной сигнализации. Данные журналы должны находиться на вахте МАУК «ЦКиИ «Нефтяник» ул. Ленина д.12 и ул. Транспортная д.8.
6.9. Исполнитель должен участвовать:
- в разрешении спорных вопросов работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения управление эвакуацией людей при пожаре между сторонними организациями и Заказчиком путем оказания Заказчику технических консультаций в устной и письменной форме;
- в предоставлении систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения управление эвакуацией людей при пожаре для проверки сторонними организациями с принятием мер по устранению выявленных недостатков;
- в комиссии по освидетельствованию необходимых объемов услуг при необходимости оказания текущего ремонта обслуживаемых систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения управление эвакуацией людей при пожаре;
- должен гарантировать качество оказанных услуг по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения управление эвакуацией людей при пожаре;
-  должен в случае расторжения договора сдать Заказчику все сети и оборудование в работоспособном состоянии;
 - содействовать Заказчику во взаимодействиях с соответствующими организациями и службами города;
- должен оказывать услуги из материалов, комплектующих, запасных частей и оборудования за свой счет без дополнительной оплаты.













