Приложение №1 к извещению

Описание предмета (объекта) закупки
на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автоматических дверей, автоматических секционных ворот и автоматических шлагбаумов, имеющихся у заказчика

1. Перечень автоматических дверей, автоматических секционных ворот и автоматических шлагбаумов (далее – оборудование) подлежащих диагностике, техническому обслуживанию и ремонту, имеющихся у заказчика:

	№ п/п
	Местонахождение оборудования
	Наименование оборудования
	№ оборудования
	Модель

	1. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А13
	Тормакс

	2. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А14
	Тормакс

	3. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А15
	Тормакс

	4. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А16
	Тормакс

	5. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А17
	Тормакс

	6. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А18
	Тормакс

	7. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А19
	Тормакс

	8. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	 
	Тормакс

	9. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Шлюз оперблок
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А11
	Тормакс

	10. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Шлюз оперблок
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А12
	Тормакс

	11. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Переход в  оперблок
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А9
	Тормакс

	12. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Переход в  оперблок
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А10
	Тормакс

	13. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ПИТ палаты
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А7
	Тормакс

	14. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ПИТ палаты
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А8
	Тормакс

	15. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	приемное отделение
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А4
	Тормакс

	16. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	неврология 1эт поликлиника
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А3
	Тормакс

	17. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	неврология 1эт поликлиника
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А2
	Тормакс

	18. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника внешние
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А25
	Тормакс

	19. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А26
	Тормакс

	20. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	коридор поликлиника
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А5
	Тормакс

	21. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	коридор поликлиника
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А6
	Тормакс

	22. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	Администрация   
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	А1
	Тормакс

	23. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	неврологическое отделение
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	 
	Тормакс

	24. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	неврологическое отделение
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	 
	Тормакс

	25. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	неврологическое отделение
	Двери автоматические (2-х створчатые)
	+
	Тормакс

	26. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника
	Автоматические секционные ворота
	В1
	Ан-моторс, Алютех

	27. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника
	Автоматические секционные ворота
	В2
	Ан-моторс, Алютех

	28. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника
	Автоматические секционные ворота
	В3
	Ан-моторс, Алютех

	29. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	поликлиника
	Автоматические секционные ворота
	В4
	Ан-моторс, Алютех

	30. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №1
	Автоматические ворота
	В5
	Дорхан

	31. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №2
	Автоматические ворота
	В8
	Дорхан

	32. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №3
	Автоматические ворота
	В9
	Дорхан

	33. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №4
	Автоматические ворота
	В10
	Дорхан

	34. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №5
	Автоматические ворота
	В15
	Дорхан

	35. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №6
	Автоматические ворота
	-
	-

	36. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №7
	Автоматические ворота
	В14
	Саме

	37. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №8
	Автоматические ворота
	В16
	Дорхан

	38. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №9
	Автоматические ворота
	В13
	Дорхан

	39. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №10
	Автоматические ворота
	В12
	Дорхан

	40. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №11
	Автоматические ворота
	В11
	Дорхан

	41. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №12
	Автоматические ворота
	В6
	Дорхан

	42. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК №13
	Автоматические ворота
	В7
	Дорхан

	43. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	КПП
	Автоматический шлагбаум (инв. № 32021012001)
	Ш1
	Саме

	44. 
	г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 10
	ТЦМК
	Автоматический шлагбаум (инв № 20201240001)
	Ш2
	Дорхан

	45. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КТ корпус №1
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А20
	Тормакс

	46. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КТ корпус №1
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А21
	LABEL

	47. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	МРТ  корпус №1
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А22
	Тормакс

	48. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	Опер. блок   корпус №1 (7й этаж)
	Двери автоматические (1-о створчатые)
	А23
	ДОРМА

	49. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КПП (с ул. Котовского)
	Автоматический шлагбаум (инв. № 2022102004)
	Ш3
	Ан-моторс

	50. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КПП (с ул. Котовского)
	Автоматический шлагбаум (инв. № 20160740001)
	Ш4
	Дорхан

	51. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КПП (с ул. Энергетиков)
	Автоматический шлагбаум (инв. № 8-23921)
	Ш5
	Дорхан

	52. 
	г. Тюмень, ул. Котовского, 55
	КПП (с ул. Мельникайте)
	Автоматический шлагбаум 
	 
	Ан-моторс

	
	ИТОГО:
	
	
	
	

	
	Двери автоматические
	
	
	
	29

	
	Автоматические секционные ворота
	
	
	
	17

	
	Автоматический шлагбаум
	
	
	
	6



2. Перечень услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество услуг
	Начальное значение цены единицы, руб.
	Сумма на техническое обслуживание, руб.

	1
	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию дверей автоматических
	усл.ед.
	1
	
	

	2
	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию автоматических секционных ворот
	усл.ед.
	1
	
	

	3
	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию автоматических шлагбаумов
	усл.ед.
	1
	
	

	4
	Оказание услуг по текущему ремонту оборудования
	норма-час
	1
	
	

	5
	Аварийный вызов
	норма-час
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	



Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию дверей автоматических включает:
- проверку системы на наличие признаков чрезмерного износа автоматических дверей;
- проверку системы аварийного открытия/закрытия автоматических дверей;
- тестирование устройств безопасности автоматических дверей;
- проверку активатора открывания автоматических дверей;
- проверку электронного реверса автоматических дверей;
- проверку механического устройства, аварийного открытия автоматических дверей;
- диагностику и поиск неисправностей их устранение;
- программирование систем безопасности и работы автоматических дверей.
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию автоматических секционных ворот включает:
- проверку системы на наличие признаков чрезмерного износа секционных ворот;
- проверку системы аварийного открытия/закрытия секционных ворот;
- тестирование устройств безопасности секционных ворот;
- проверку активатора открывания секционных ворот;
- проверку электронного реверса секционных ворот;
- проверку механического устройства, аварийного открытия секционных ворот;
- диагностику и поиск неисправностей их устранение;
- программирование систем безопасности и работы секционных ворот.
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию автоматических шлагбаумов:
- проверку системы на наличие признаков чрезмерного износа автоматических шлагбаумов;
- проверку системы аварийного открытия/закрытия автоматических шлагбаумов;
- тестирование устройств безопасности автоматических шлагбаумов;
- проверку активатора открывания автоматических шлагбаумов;
- проверку электронного реверса автоматических шлагбаумов;
- проверку механического устройства, аварийного открытия автоматических шлагбаумов;
- диагностику и поиск неисправностей их устранение;
- программирование систем безопасности и работы автоматических шлагбаумов.

3. Перечень запасных частей, расходных материалов:

	№ п/п
	Наименование запасных частей, расходных материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начальное значение цены единицы, руб.

	
	Запасные части и расходные материалы, используемые для ремонта дверей автоматических:
	
	
	

	1. 
	Контроллер
	шт.
	1
	

	2. 
	Мотор-редуктор привода
	шт.
	1
	

	3. 
	Каретка роликовая
	шт.
	1
	

	4. 
	Шкив мотор-редуктора
	шт.
	1
	

	5. 
	Шкив натяжной
	шт.
	1
	

	6. 
	Зубчатый шкив
	шт.
	1
	

	7. 
	Шарнир в сборе
	шт.
	1
	

	8. 
	Втулка рычага
	шт.
	1
	

	9. 
	Энкодер с контактными кольцами
	шт.
	1
	

	10. 
	Замок
	шт.
	1
	

	11. 
	Радар
	шт.
	1
	

	12. 
	Тележка
	шт.
	1
	

	13. 
	Профиль напольный
	шт.
	1
	

	14. 
	Колесо упорное
	шт.
	1
	

	15. 
	Ходовой ролик
	шт.
	1
	

	16. 
	Обратный ролик в сборе
	шт.
	1
	

	17. 
	Ремень привода
	шт.
	1
	

	18. 
	Напольная направляющая
	шт.
	1
	

	19. 
	Ролик натяжной
	шт.
	1
	

	20. 
	Крепление ремня нижнее
	шт.
	1
	

	21. 
	Блок питания
	шт.
	1
	

	22. 
	Фотоэлемент
	компл.
	1
	

	23. 
	Блок управления режимами
	шт.
	1
	

	24. 
	Уплотнительная щетка
	м.
	1
	

	25. 
	Уплотнительная резинка
	м.
	1
	

	
	Запасные части и расходные материалы, используемые для ремонта автоматических секционных ворот:
	
	
	

	1. 
	Направляющий профиль
	м
	1
	

	2. 
	Привод
	шт.
	1
	

	3. 
	Плата управления
	шт.
	1
	

	4. 
	Пост управления кнопочный
	шт.
	1
	

	5. 
	Комплект торсионных пружин
	компл.
	1
	

	6. 
	Пульт
	шт.
	1
	

	7. 
	Петля секции ворот
	шт.
	1
	

	8. 
	Ролик ходовой
	шт.
	1
	

	9. 
	Щит ворот секционных
	шт.
	1
	

	10. 
	Барабан натяжителя
	шт.
	1
	

	11. 
	Трос натяжителя
	м.
	1
	

	12. 
	Уплотнитель
вертикальный/горизонтальный
	м.
	1
	

	13. 
	Ремонтный	комплект	сальников, прокладок привода
	компл.
	1
	

	14. 
	Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса
	шт.
	1
	

	
	Запасные части и расходные материалы, используемые для ремонта автоматических шлагбаумов:
	
	
	

	1. 
	Редуктор в сборе
	шт.
	1
	

	2. 
	Мотор-редуктор
	шт.
	1
	

	3. 
	Пружина балансировочная
	шт.
	1
	

	4. 
	Комплект рычагов
	компл.
	1
	

	5. 
	Плата управления
	шт.
	1
	

	6. 
	Фотоэлемент
	компл.
	1
	

	7. 
	Пульт
	шт.
	1
	

	8. 
	Натяжитель пружины
	шт.
	1
	

	9. 
	Стрела
	шт.
	1
	

	10. 
	Обогреватель для привода 120 W
	шт.
	1
	

	11. 
	Кулачковый механизм в сборе
	шт.
	1
	

	12. 
	Сигнальная лампа
	шт.
	1
	

	13. 
	Стойка (тумба) шлагбаума
	шт.
	1
	

	14. 
	Пластина крепления стрелы
	шт.
	1
	

	15. 
	Опорная стойка
	шт.
	1
	

	16. 
	GSM-модуль
	шт.
	1
	

	17. 
	Радиомодуль
	шт.
	1
	

	18. 
	Верхняя крышка корпуса
	шт.
	1
	



[bookmark: _GoBack]Запасные части и расходные материалы, используемые Исполнителем, должны быть новые, не бывшие ранее в эксплуатации, полностью совместимые с оборудованием, переданном на техническое обслуживание, должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к данным видам запасных частей и расходных материалов.
В случае наличия запасных частей, необходимых для оказания Услуг, на складе Заказчика, Исполнитель обязан использовать эти запасные части для оказания Услуг, при предоставлении их Заказчиком. 
Запасные части, имеющиеся на складе Заказчика, передаются Заказчиком Исполнителю по накладной, в месте оказания Услуг, в момент начала ремонта оборудования.
К расходным материалам, предоставляемым Исполнителем за свой счет, относятся: провода, смазка, крепежные материалы (шайбы, болты, гайки, саморезы и т.п.). 
Оказание Услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, переданного на техническое обслуживание, должно обеспечивать функционирование оборудование, поддержание оборудования в рабочем режиме в соответствии с инструкциями по эксплуатации и требованиями, установленными Изготовителем оборудования. 
Оказание Услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту осуществляется по заявкам Заказчика, которые подаются в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Заявки подаются в круглосуточном режиме. 
Техническое обслуживание оборудования осуществляется 1 раз в 3 месяца (4 раза в течение 12 месяцев с даты заключения договора).
Выявление причины неисправности (аварийный вызов, диагностика) осуществляется круглосуточно в течение 60 минут с момента подачи заявки о неисправности оборудования Заказчиком. Заявки, направленные Заказчиком по факсимильной связи или по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме. Количество вызовов не ограничено.
Восстановление работоспособности оборудования (ремонт), в том числе с заменой запасных частей и расходных материалов, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты выявления причины неисправности.

Оказание необходимых услуг для восстановления работоспособности оборудования (ремонт) должно производиться круглосуточно.
При оказании Услуг Исполнитель обязан выполнять рекомендации и требования инструкций изготовителей оборудования, установленных у Заказчика, к качеству Услуг и применяемым запасным частям, и расходным материалам.
Не допускается производить восстановление работоспособности оборудования путем замены составных частей без поступления соответствующей заявки от Заказчика на оказание Услуг.
После получения заявки на оказание Услуг, по прибытии на место оказания услуг, Исполнитель производит запись в журнале Заказчика о времени и дате начала оказания Услуг.
В случае выхода из строя запасных частей и (или) прихода в негодность элементов оборудования и невозможности их использования без замены, Исполнитель составляет акт (техническое заключение) на вышедшие из строя запасные части и (или) пришедшие в негодность элементы оборудования и передает акт (техническое заключение) Заказчику в день его составления.
При выявлении Исполнителем в ходе оказания Услуг необходимости оказания услуг по ремонту, не предусмотренных Договором, Исполнитель не вправе приступать к указанным услугам до согласования с Заказчиком видов и объема услуг по ремонту.
После установления причин неисправности оборудования, в случае невозможности восстановления работоспособности, Исполнитель составляет соответствующий акт (заключение).
Исполнитель несет ответственность за ошибочные сведения, указанные в акте (техническом заключении), и обязан возместить Заказчику все понесенные финансовые затраты, связанные с приобретением запасных частей и (или) элементов оборудования на основании акта (технического заключения) Исполнителя, если будет доказано, что акт (техническое заключение), составленный Исполнителем, на основании которого Заказчиком приобретались запасные части и (или) элементы автоматических дверей, содержит ошибочные сведения.
Исполнитель несёт риск случайного уничтожения или повреждения оборудования, а также имущества Заказчика, в процессе оказания Услуг.
В процессе оказания Услуг в журнале или сервисной книжке Исполнителем делается запись об оказании Услуг, неисправностях оборудования.
После оказания Услуг Исполнитель приводит место оказания Услуг в надлежащее состояние, в том числе, вывозит с места оказания Услуг принадлежащее Исполнителю оборудование, используемое при оказании Услуг.

Исполнитель руководствуется действующим законодательством РФ в сфере охраны труда, электроэнергетики, электробезопасности, в т.ч. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации". 
В соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" предоставляет заверенные копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках, с указанием присвоенной группы по электробезопасности. 

Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги, запасных частей и расходных материалов исходя из объема фактически оказанной услуги в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем максимальное значение цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

Максимальное значение цены договора: ________ рублей.

